ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №5

АНКЕТА ДЛЯ ПОДБОРА ВОДООЧИСТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Организация: | __________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Адрес: | __________________________________________________________ |
| Ф.И.О., должность: | __________________________________________________________ |
| Телефон: | __________________________________________________________ |
| Факс: | __________________________________________________________ |
| E-Mail: | __________________________________________________________ |
| Дата: | __________________________________________________________ |

- Источник исходной воды

|  | Городской водопровод |  | г. _____________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подземная (артезианская) |  |  |  |
|  | Открытый источник: |  | Река | ______________________________________ |
|  |  |  | Озеро | ______________________________________ |
|  |  |  | Море | ______________________________________ |
|  | Другой (указать какой) | ______________________________________________________ |  |  |

- Адрес установки оборудования: ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

- Общая информация о целях использования воды:

|  | Производство |  | ____________________________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпитка водогрейных котлов, теплосети |  |  | _________ м3/месяц | _________ м3/год |
|  | Подпитка теплосети |  |  | _________ м3/месяц | _________ м3/год |
|  | Производство пара |  |  | _________ м3/месяц | _________ м3/год |
|  | Очистка воды для пищевых производств |  |  | _________ м3/месяц | _________ м3/год |
|  | Для хозяйственно-бытовых нужд |  |  | _________ м3/месяц | _________ м3/год |
|  | Другое | __________________________________________________________________ |  |  |  |
|  | Всего используется воды |  |  | _________ м3/месяц | _________ м3/год |

- Показатели качества исходной воды (если вода используется из нескольких источников, параметры просим указать в скобках)

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Исходная (подпиточная) | Оборотная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная электропроводность | мкСм/см2 |  |  |
| 2 | Запах | баллы |  |  |
| 3 | Жесткость общая | мг-экв/л |  |  |
| 4 | Жесткость карбонатная | мг-экв/л |  |  |
| 5 | Щелочность общая | мг-экв/л |  |  |
| 6 | Щелочность гидратная | мг-экв/л |  |  |
| 7 | Общее солесодержание | мг/л |  |  |
| 8 | Окисляемость перманганатная | мгО2/л |  |  |
| 9 | БПК | мгО2/л |  |  |
| 10 | ХПК | мгО2/л |  |  |
| 11 | Взвешенные вещества | мг/л |  |  |
| 12 | Содержание масел и смолообразующих веществ | мг/л |  |  |
| 13 | Хлориды | мг/л |  |  |
| 14 | Сульфаты | мг/л |  |  |
| 15 | Фосфор (в пересчете на P2O5) | мг/л |  |  |
| 16 | Фосфаты (РО4) | мг/л |  |  |
| 17 | Азот (общ.) | мг/л |  |  |
| 18 | Нитраты (NO3) | мг/л |  |  |
| 19 | ПАВ | мг/л |  |  |
| 20 | Ионы тяжелых металлов | мг/л |  |  |
| 21 | Растворенный кислород | мг/л |  |  |
| 22 | Остаточный активный хлор | мг/л |  |  |
| 23 | рH (водородный показатель) | - |  |  |
| 24 | Кальций (Ca2+) | мг/л |  |  |
| 25 | Фториды (F) | мг/л |  |  |

- Подпитка водогрейных котлов

  - Тип и марка водогрейного котла (или теплообменника):

|  | Жаротрубный |  |  | ________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водотрубный |  |  | ________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | Пластинчатый |  |  | ________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Тип системы отопления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытая |  |  | Объем воды в системе, м3 |  |  |  | ____________________ |  |  |
|  | Оборотная |  |  | Объем воды в системе, м3 |  |  |  | ____________________ |  |  |
|  | С открытым водозабором |  |  | Объем воды в системе, м3 |  |  |  | ____________________ |  |  |
| Скорость рециркуляции: |  |  | ____________ м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление: |  | _________ Бар / ________ МПа |  |  |  | Температура |  |  |  | __________ 0C |
| Количество добавочной воды: |  |  |  | _____________ м3/ч |  |  | _____________ м3/сутки |  |  |  |

  - Параметры воды:

| Параметры | Добавочная вода | Циркуляционная вода |
| --- | --- | --- |
| Жесткость общая, мг-экв/л |  |  |
| Щелочность по ф/ф, мг-экв/л |  |  |
| Щелочность по м/о, мг-экв/л |  |  |
| Углекислота (СО2), мг/л |  |  |
| Кремнекислота (SiО2), мг /л |  |  |
| Железо (Fe), мг/л |  |  |
| Кислород (О2), мг/л |  |  |
| Солесодержание, мг/л |  |  |
| рН |  |  |

  - Предусмотрена ли по проекту дополнительная хим. обработка:

|  | Добавочной воды | ____________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Циркуляционной воды | ____________________________________________________ |

  - Имеющиеся проблемы:

|  | Накипеобразование |  |  | Коррозия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Другое | __________________________________________________________________ |  |  |

- Производство пара

  - Тип и марка парового котла (парогенератора):

|  | Жаротрубный | _________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Водотрубный | _________________________________________________ |

  - Число котлов:

| В работе: ___________________ | В резерве: __________________ | Общее: ___________________ |
| --- | --- | --- |
| - Рабочее давление: |  | ________ Бар / ________ МПа |
| - Температура |  | ___________ 0C |
| - Паропроизводительность котлов |  | ___________ тонн/час |
| - Процент возврата конденсата |  | ___________ % |
| - Количество питательной воды |  | ___________ м3/ч |
| - Предусмотрена ли внутрикотловая обработка |  |  |
| _____________________________________________________________________________________ |  |  |
| - Требования к качеству пара, для каких целей он используется |  |  |
| _____________________________________________________________________________________ |  |  |

  - Параметры воды (проектные или рабочие):

| Параметры | Питательная вода |  | Котловая вода |  | Конденсат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фактические | проектные | фактические | проектные | фактические | проектные |
| Жесткость общая, мг-экв/л |  |  |  |  |  |  |
| Щелочность по ф/ф, мг-экв/л |  |  |  |  |  |  |
| Щелочность по м/о, мг-экв/л |  |  |  |  |  |  |
| Хлориды (Cl-), мг/л |  |  |  |  |  |  |
| Сульфаты (SО4), мг/л |  |  |  |  |  |  |
| Углекислота (СО2), мг/л |  |  |  |  |  |  |
| Кремнекислота (SiО2), мг /л |  |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe), мг/л |  |  |  |  |  |  |
| Кислород (О2), мг/л |  |  |  |  |  |  |
| Солесодержание, мг/л |  |  |  |  |  |  |
| рН |  |  |  |  |  |  |

  - Имеющиеся проблемы:

|  | Накипеобразование |  |  | Коррозия линий возврата конденсата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Качество пара |  |  | Внутрикотловая коррозия |
|  | Другое | __________________________________________________________________ |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В случае если Вы имеете уже спроектированную котельную (участок химподготовки) просим Вас сообщить нам следующие параметры:

| Количество ступеней водоподготовки: |  |  |  | _______________________________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество фильтров: |  | ____________ шт. |  |  | Марка: |  |  | _________________________ |  |
| Диаметр: | ____________ мм |  | _____________ см |  |  | __________ м |  |  |  |
| Высота: | ____________ мм |  | _____________ см |  |  | __________ м |  |  |  |
| Требуемая максимальная производительность: |  |  |  |  |  |  | ____________ |  | м3/час |

Примечания и прочие требования:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Просьба заполненный опросный лист направлять:

по факсу +7 (727) 292-80-01 или на электронный адрес: info@waterservice.kz

Благодарим!